## Sheet1
MEDIUM |  |  | HIGH |  |  | LOW
Wavelength (nm) | Flux (ph.cm-2.nm-1.s-1) | Irradiance (mW.m-2.nm-1) | Wavelength (nm) | Flux (ph.cm-2.nm-1.s-1) | Irradiance (mW.m-2.nm-1) | Wavelength (nm) | Flux (ph.cm-2.nm-1.s-1) | Irradiance (mW.m-2.nm-1)
184.8 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
184.9 | 100000000000000 | 1072.1471 | 184.9 | 1000000000000000 | 10721.4711 | 184.9 | 1000000000000 | 10.7215
185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
253.6 | 0 | 0 | 253.6 | 0 | 0 | 253.6 | 0 | 0
253.7 | 14500000000000000 | 113302.3256 | 253.7 | 85100000000000000 | 664967.4419 | 253.7 | 417000000000000 | 3258.4186
253.8 | 0 | 0 | 253.8 | 0 | 0 | 253.8 | 0 | 0
296.4 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 0
296.5 | 74000000000000 | 494.7642 | 296.5 | 740000000000000 | 4947.6425 | 296.5 | 740000000000 | 4.9476
296.6 | 0 | 0 | 296.6 | 0 | 0 | 296.6 | 0 | 0
302.1 | 0 | 0 | 302.1 | 0 | 0 | 302.1 | 0 | 0
302.2 | 178000000000000 | 1167.6612 | 302.2 | 1780000000000000 | 11676.6115 | 302.2 | 1780000000000 | 11.6766
302.3 | 0 | 0 | 302.3 | 0 | 0 | 302.3 | 0 | 0
312.5 | 0 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 312.5 | 0 | 0
312.6 | 68000000000000 | 431.2322 | 312.6 | 680000000000000 | 4312.3225 | 312.6 | 680000000000 | 4.3123
312.7 | 0 | 0 | 312.7 | 0 | 0 | 312.7 | 0 | 0
313.1 | 0 | 0 | 313.1 | 0 | 0 | 313.1 | 0 | 0
313.2 | 151000000000000 | 955.7548 | 313.2 | 1510000000000000 | 9557.5479 | 313.2 | 1510000000000 | 9.5575
313.3 | 0 | 0 | 313.3 | 0 | 0 | 313.3 | 0 | 0
364.9 | 0 | 0 | 364.9 | 0 | 0 | 364.9 | 0 | 0
365 | 186000000000000 | 1010.2093 | 365 | 1860000000000000 | 10102.0932 | 365 | 1860000000000 | 10.1021
365.1 | 0 | 0 | 365.1 | 0 | 0 | 365.1 | 0 | 0
365.4 | 0 | 0 | 365.4 | 0 | 0 | 365.4 | 0 | 0
365.5 | 28200000000000 | 152.9512 | 365.5 | 282000000000000 | 1529.5124 | 365.5 | 282000000000 | 1.5295
365.6 | 0 | 0 | 365.6 | 0 | 0 | 365.6 | 0 | 0
366.2 | 0 | 0 | 366.2 | 0 | 0 | 366.2 | 0 | 0
366.3 | 17100000000000 | 92.5445 | 366.3 | 171000000000000 | 925.4447 | 366.3 | 171000000000 | 0.92544
366.4 | 0 | 0 | 366.4 | 0 | 0 | 366.4 | 0 | 0
404.6 | 0 | 0 | 404.6 | 0 | 0 | 404.6 | 0 | 0
404.7 | 145000000000000 | 710.2743 | 404.7 | 1450000000000000 | 7102.7428 | 404.7 | 1450000000000 | 7.1027
404.8 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 0
435.5 | 0 | 0 | 435.5 | 0 | 0 | 435.5 | 0 | 0
435.6 | 992000000000000 | 4514.5565 | 435.6 | 9920000000000000 | 45145.5647 | 435.6 | 9920000000000 | 45.1456
435.7 | 0 | 0 | 435.7 | 0 | 0 | 435.7 | 0 | 0
546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0
546.1 | 194000000000000 | 704.2402 | 546.1 | 1940000000000000 | 7042.4025 | 546.1 | 1940000000000 | 7.0424
546.2 | 0 | 0 | 546.2 | 0 | 0 | 546.2 | 0 | 0
576.9 | 0 | 0 | 576.9 | 0 | 0 | 576.9 | 0 | 0
577 | 20200000000000 | 69.4012 | 577 | 202000000000000 | 694.0118 | 577 | 202000000000 | 0.69401
577.1 | 0 | 0 | 577.1 | 0 | 0 | 577.1 | 0 | 0
578.9 | 0 | 0 | 578.9 | 0 | 0 | 578.9 | 0 | 0
579 | 34800000000000 | 119.1494 | 579 | 348000000000000 | 1191.4943 | 579 | 348000000000 | 1.1915
579.1 | 0 | 0 | 579.1 | 0 | 0 | 579.1 | 0 | 0